关于全区农贸市场冷链设施运行情况的报告

区人民政府：

按照区政府办公室的统一部署，区市场监督管理局会同区商务局，于2026年9月下旬对全区14家农贸市场的冷链设施运行情况进行了摸底检查，现将有关情况报告如下。

1. 基本情况

全区现有农贸市场14家，其中配备冷库或冷藏柜的11家，占78.6%。11家市场共有冷库17座、冷藏柜86组，总库容约640立方米，日均进出冷链生鲜约38吨，主要为肉类、水产和乳制品。

2. 存在的主要问题

2.1 设备老化问题突出

17座冷库中，有6座投入使用已超过10年，制冷机组能效偏低，其中2座近半年内出现过3次以上停机故障。

2.2 温度监控不到位

有5家市场的冷库未安装温度自动记录装置，依靠人工抄表，记录不连续；另有2家市场的冷藏柜温度显示与实测偏差超过3摄氏度。

2.3 经营户使用不规范

(1) 个别经营户把冷库当作普通仓库，混放生熟食品；

(2) 部分冷藏柜长期超量堆放，影响冷气循环；

(3) 进货查验和台账记录不全，可追溯性不足。

2.4 监管力量相对薄弱

冷链设施的专业检查涉及制冷设备和计量器具，基层监管人员缺少专业培训，目前主要依靠外观检查和查阅台账，难以及时发现设备运行中的深层问题。检查中还发现，有3家市场的开办方对冷链设施的维护责任划分不清，设备出现故障后互相推诿，修复周期较长。

2.5 应急处置预案不健全

检查的11家配备冷链设施的市场中，仅有4家制定了停电、制冷故障等情况下的应急处置预案，其余7家没有明确的备用电源和临时转移方案。2026年8月曾有1家市场因变压器检修停电超过6小时，库存的约1.2吨冷鲜肉因温度上升被迫报废，经营户直接损失较大。

3. 下一步工作

一是对运行故障频发的2座冷库，督促市场开办方在11月底前完成设备更换；二是推动未安装温控装置的5家市场在年底前完成加装，并接入区市场监管平台；三是组织开展一次冷链设施使用规范培训，并将台账记录纳入日常检查。

特此报告。

南湖区市场监督管理局

2026年10月15日